
Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №17-24 от 15.08.2024 г.

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр, улица Титова 30

Перечень закупаемых товаров
Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:

	№
	Наименование
	Кол-во
	 Цена за ед.
	 Общая сумма

	1
	Винт кортикальный самонарезающий 2.7x40мм
	30
	7200
	216000

	2
	Сверло 2.5
	3
	82594
	247782

	3
	Втулка направляющая 5.0/2.8
	1
	130970
	130970

	4
	Спица, без упора, L=370 мм,  d=1,8 мм, с перьевой заточкой
	50
	4798
	239900

	5
	Спица, без упора, L=370 мм,  d=2,0 мм, с перьевой заточкой
	50
	4798
	239900

	6
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 6 отв., левая, 129,5 мм
	4
	152135
	608540

	7
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 6 отв., правая, 129,5 мм
	4
	152135
	608540

	8
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 8 отв., левая, 153,5 мм
	4
	152135
	608540

	9
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 8 отв., правая, 153,5 мм
	4
	152135
	608540

	10
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 10 отв., левая, 177,5 мм
	4
	152135
	608540

	11
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 10 отв., правая, 177,5 мм
	4
	152135
	608540

	12
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 12 отв., левая, 201,5 мм
	4
	152135
	608540

	13
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 12 отв., правая, 201,5 мм
	4
	152135
	608540

	14
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 14 отв., левая, 225,5 мм
	4
	152135
	608540

	15
	Дистальная медиальная большеберцовая пластина II, 14 отв., правая, 225,5 мм
	4
	152135
	608540

	16
	Пластина прямая диафизарная, большеберцовая, 7 отв., 146 мм
	3
	96426
	289278

	17
	Пластина прямая диафизарная, большеберцовая, 8 отв., 163,5 мм
	5
	96426
	482130

	18
	Пластина прямая диафизарная, большеберцовая, 9 отв., 181 мм
	3
	96426
	289278

	19
	Пластина прямая диафизарная, большеберцовая, 10 отв., 198,5 мм
	3
	96426
	289278

	20
	Пластина прямая диафизарная, большеберцовая, 11 отв., 216 мм
	3
	96426
	289278

	21
	Пластина прямая диафизарная, большеберцовая, 12 отв., 233,5 мм
	1
	96426
	96426

	22
	Пластина прямая диафизарная, большеберцовая, 13 отв., 251 мм
	1
	96426
	96426

	23
	Пластина для ключицы диафизарная II, левая, 7 отв., 83,9 мм
	2
	132715
	265430

	24
	Пластина для ключицы диафизарная II, правая, 7 отв., 83,9 мм
	2
	132715
	265430

	25
	Пластина для ключицы диафизарная II, левая, 8 отв., 95,8 мм
	4
	132715
	530860

	26
	Пластина для ключицы диафизарная II, правая, 8 отв., 95,8 мм
	4
	132715
	530860

	27
	Пластина для ключицы диафизарная II, левая, 9 отв., 107,5 мм
	4
	132715
	530860

	28
	Пластина для ключицы диафизарная II, правая, 9 отв., 107,5 мм
	4
	132715
	530860

	29
	Пластина для ключицы диафизарная II, левая, 10 отв., 118,9 мм
	2
	132715
	265430

	30
	Пластина для ключицы диафизарная II, правая, 10 отв., 118,9 мм
	2
	132715
	265430

	31
	Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI, 5 отв., левая, 95 мм
	3
	120538
	361614

	32
	Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI, 5 отв., правая, 95 мм
	3
	120538
	361614

	33
	Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI, 6 отв., левая, 108 мм
	4
	120538
	482152

	34
	Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI, 6 отв., правая, 108 мм
	4
	120538
	482152

	35
	Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI, 7 отв., левая, 121 мм
	4
	120538
	482152

	36
	Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI, 7 отв., правая, 121 мм
	4
	120538
	482152

	37
	Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI, 8 отв., левая, 134 мм
	2
	120538
	241076

	38
	Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI, 8 отв., правая, 134 мм
	2
	120538
	241076

	39
	Винт кортикальный полная резьба, титановый 3,5 х 65 мм
	50
	6311
	315550

	40
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 30 мм
	50
	8187
	409350

	41
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 35 мм
	50
	8187
	409350

	42
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 40 мм
	50
	8187
	409350

	43
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 45 мм
	100
	8187
	818700

	44
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 50 мм
	100
	8187
	818700

	45
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 55 мм
	100
	8187
	818700

	46
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 60 мм
	100
	8187
	818700

	47
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 65 мм
	150
	8187
	1228050

	48
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 75 мм
	150
	8187
	1228050

	49
	Винт блокирующий (Т15) 3,5 х 80 мм
	100
	8187
	818700

	50
	Винт блокирующий 2,7 х 32 мм
	20
	8187
	163740

	51
	Винт блокирующий 2,7 х 34 мм
	20
	8187
	163740

	52
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, длинный, 9.5×340, левый
	2
	207153
	414306

	53
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, длинный, 9.5×360, левый
	1
	207153
	207153

	54
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, длинный, 10×340, левый
	2
	207153
	414306

	55
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, длинный, 10×360, левый
	2
	207153
	414306

	56
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, длинный, 11×340, левый
	1
	207153
	207153

	57
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, длинный, 11×360, левый
	1
	207153
	207153

	58
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий, 9.5×230
	5
	159156
	795780

	59
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий, 10×230
	10
	159156
	1591560

	60
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий, 11×230
	30
	159156
	4774680

	61
	Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий, 12×230
	5
	159156
	795780

	62
	Блокирующий винт 5 х 40 мм
	30
	11694
	350820

	63
	Блокирующий винт 5 х 46 мм
	40
	11694
	467760

	64
	Блокирующий винт 5 х 50 мм
	20
	11694
	233880

	65
	Блокирующий винт 5 х 56 мм
	5
	11694
	58470

	66
	Блокирующий винт 5 х 60 мм
	5
	11694
	58470

	67
	Винт шеечный, канюлированный 10,5 х 90
	5
	70215
	351075

	68
	Винт шеечный, канюлированный 10,5 х 95
	15
	70215
	1053225

	69
	Винт шеечный, канюлированный 10,5 х 100
	30
	70215
	2106450

	70
	Винт шеечный, канюлированный 10,5 х 105
	30
	70215
	2106450

	71
	Винт шеечный, канюлированный 10,5 х 110
	10
	70215
	702150

	72
	Фиксационный проксимальный винт
	60
	19307
	1158420

	 
	ИТОГО в тенге:
	 
	 
	42201221



Сроки и условия поставки: по заявке Заказчика
Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых
предложений: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,	дом 30, каб. 303
Дата и время рассмотрения ценовых предложений: Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 12 часов 00 минут «22» августа 2024 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 12 часов 00 минут «22» августа 2024 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул. ​Титова, 30, отдел государственных закупок.



Зав.аптеки     _________________   Жамалиева Ж.А.

