Объявления
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

п. Отеген батыр                                                                                             «19» ноября 2021 год.

ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,	дом 30, объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу медицинской изделии.
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № 375.
Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 12 часов 00 минут «26» ноября 2021 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 15 часов 00 минут «26» ноября 2021 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул. ​Титова, 30 д, кабинет отдел государственных закупок. 
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7(701) 477 88 15

Перечень закупаемых товаров

	№
	Наименование
	
	Ед. измерения
	Количество
	 Выделенная сумма 

	1
	Микроскоп бинокулярный
	ABBE конденсор светлого поля с двойной линзой установлен на центрирующем механизме, фильтродержатель, ирисовая диафрагма ,числовая апертура 1,25
Наклонная бинокулярная оптическая головка с симметричным регулированием межзрачкового расстояния (55-75 мм). 
Галогеновая лампа 6 В, 20 Вт. Переключатель "вкл. - выкл.", регулирование освещенности, сменный конденсатор
Увеличение 4х, числовая апертура не менее 0.1, рабочее расстояние 17.04 мм 
Увеличение 10х, числовая апертура не менее 0.25, рабочее расстояние 8.05 мм
Увеличение 40х, числовая апертура не менее 0.65, рабочее расстояние 0.32 мм 
Увеличение 100х, числовая апертура не менее 1.25, рабочее расстояние 0.13 мм. Объектив масляной иммерсии. 
10x плано-окуляры с фокальной длиной 25 мм 
XY предметный столик с коаксиальным регулированием: поперечное движение 74 мм, продольные движения 30 мм, шкала 0,1мм
Устойчивое металлическое основание с коаксиальным регулированием
Компенсация диоптрий со шкалой компенсации для тубуса длиной 160 мм
	штук
	3
	1 884 930   

	2
	Офтальмоскоп
	Офтальмоскоп в комплекте предназначен для исследования среды (роговицы, водной среды, хрусталика и стекловидного тела) и сетчатки глаза
	штук
	2
	520 000   



Место поставки:Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,
		дом 30, ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» аптечный склад.
Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подачи заявки Заказчика.


Зав.аптекой     _________________  Жамалиева Ж.А.


Главный бухгалтер _________________  Жаникеев Б.К.
