Объявления
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

п. Отеген батыр                                                                                             «08» ноября 2021 год.

ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,	дом 30, объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу медицинской изделии.
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № 375.
Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 12 часов 00 минут «15» ноября 2021 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 15 часов 00 минут «15» ноября 2021 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул. ​Титова, 30 д, кабинет отдел государственных закупок. 
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7(701) 477 88 15

Перечень закупаемых товаров

	№ лота
	Наименование
	Краткая техническая спецификация
	Ед. изм.
	Кол-во
	 Выделенная сумма 

	1
	Электрокоагулятор
	Аппарат электрохирургический Dr.Oppel ST-501 применяется от электрохирургического применения до специализированной радиочастотной диатермии через усовершенствованные функции и электроды. Выходная мощность: монополярный - 125 Вт ± 20% (средняя мощность на 200 Ом),  биполярный - 50 Вт ± 20% (средняя мощность на 200 Ом); частота - 4 МГц ± 10%; входное напряжение - 100/110/120/220/ 230/240 В, 50/60 Гц; входная мощность - 450 ВАС ± 10%
	Компл.
	1
	4 200 000   

	2
	Электроотсос (аспиратор)
	Отсасыватель хирургический ОМ-1-ДЭ (в дальнейшем - изделие) предназначен для отсасывания различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей вовремя и после операций, для отсасывания секрета из дыхательных путей при наркозе, дыхательных параличах и отсутствии кашлевого рефлекса. Производительность по воздуху, л/мин, не менее 10.
Производительность по воде, л/мин, не менее 3.
Минимальное остаточное давление в накопительной емкости, кПа(кГс/см2), не более 18,4(0,19). 
Время создания минимального остаточного давления (максимального вакуума) в накопительной емкости, с, не более 60.
Пределы регулирования остаточного давления, кПа(кГе/см2) от 18,4 до 101,3 (от 0,19 до 1). 
Объем накопительных емкостей, л 1-3.
Полная потребляемая мощность, В-A, не более 100.
	штук
	6
	2 248 200   



Место поставки:Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,
		дом 30, ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» аптечный склад.
Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подачи заявки Заказчика.


Зав.аптекой     _________________  Жамалиева Ж.А.


Главный бухгалтер _________________  Жаникеев Б.К.
