Объявления
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

п. Отеген батыр                                                                                             «11» мая 2021 год.

ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу медицинского изделия для стоматологии.
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2009 года №1729.
Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 10 часов 00 минут «18» мая 2021 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 12 часов 00 минут «18» мая 2021 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул.Титова, 30, отдел государственных закупок. 
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7(727) 389 50 15

Перечень закупаемых товаров
	№
	Наименование
	Краткая характеристика
	Ед.изм
	Кол-во
	Сумма

	1
	Ларингоскоп 
	Ларингоскоп (взрослый) (рукоятка + 3 клинка)
Клинок изогнутый №2 длина, ширина, вес 130, 19,7, 86 (мм, г)
Клинок изогнутый №3 длина, ширина, вес 129, 20,6, 98 (мм, г)
Клинок изогнутый №4 длина, ширина, вес 155, 25, 113 (мм, г)
Рукоятка средняя длина, ширина, вес 155,5, 29, 241 (мм, г) 
Батареечная/аккумуляторная рукоятка
F.O. (средняя)
Источник света: ксеноновая лампа для 2,5 В рукоятка C
	шт
	1
	220 000,00   

	2
	Кровать медицинская функциональная (электрическое управление) с матрасом
	Размеры
Кровать: 2040 х 970 х 845 мм
Ложе: 1955 х 895 мм
Размер упаковки: 
2100 x 960 x 160 + 960 x 560 x 100 + 420 x 215 x 110 мм
Характеристики
Тип кровати:
Электрическая
Количество секций: 4
Количество функций: 2
Вес: 64.1 кг
Нагрузка: 250 кг
Регулировки
Головная секция: 0 - 70 °
Ножная секция: 0 - 22 °
Коленная секция: 0 - 44 °
Функции:
Подъем головы: Есть
Подъем ног: Есть
Комплектация
Инфузионная стойка: Есть
Дуга для подтягивания: Есть
Матрас: Есть
Прикроватный столик: Есть
Сенсорная панель управления
	шт
	8
	5 600 000,00   

	3
	Закрытая аспирационная система
	
	шт
	100
	2 200 000,00   

	4
	Маска для не инвазивного ИВЛ CPAP взрослые
	

	шт
	90
	5 355 000,00   

	5
	Одноразовые электроды для монитора
	
	шт
	1000
	180 000,00   
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   Место поставки:Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,
		дом 30, ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» аптечный склад.
   Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подачи заявки Заказчика.


Зав.аптекой     _________________  Жамалиева Ж.А.


Главный бухгалтер _________________  Жаникеев Б.К.

